## Sheet1
屏幕-->主控板通讯协议
功能 | 帧头 |  | 状态切换 |  | 数据（float）4字节 |  |  |  | 帧尾
脉动预开始 | 5A | A5 | 10 | 05 | data | data | data | data | ff | ff
脉动开始 | 5A | A5 | 10 | 06 | data | data | data | data | ff | ff
脉动关闭 | 5A | A5 | 10 | 34 | -- | -- | -- | -- | ff | ff
加热预开始 | 5A | A5 | 10 | 41 | data | data | data | data | ff | ff
加热开始 | 5A | A5 | 10 | 40 | data | data | data | data | ff | ff
加热关闭 | 5A | A5 | 10 | 30 | -- | -- | -- | -- | ff | ff
自动预开启 | 5A | A5 | 10 | 37 | data | data | data | data | ff | ff
自动开启 | 5A | A5 | 10 | 36 | data | data | data | data | ff | ff
自动关闭 | 5A | A5 | 10 | 38 | -- | -- | -- | -- | ff | ff
屏幕开机完成 | 5A | A5 | 10 | 50 | -- | -- | -- | -- | ff | ff
屏幕存在信号 | 5A | A5 | 10 | 51 | -- | -- | -- | -- | ff | ff
串口应答 | 5A | A5 | 10 | 52 | -- | -- | -- | -- | ff | ff
眼顿插拔 | 5A | A5 | 20 | 56 | -- | -- | -- | -- | ff | ff
功能 | 帧头 |  | 状态切换 |  | 数据（uint16_t）2字节 |  | 帧尾
选择预设值 | 6A | A6 | 10 | 44 | -- |  | ff | ff
设置预设值具体参数 | 6A | A6 | 10 | 42 | -- |  | ff | ff
预设温度 | 6A | A6 | 10 | 39 |  |  | ff | ee
预设压力 | 6A | A6 | 10 | 40
预设时间 | 6A | A6 | 10 | 41
按键音 | 6A | A6 | 10 | 43
保存 | 6A | A6 | 10 | 45
清除主机ee | 6A | A6 | 10 | 46
清除眼盾ee | 6A | A6 | 10 | 47
主控板-->屏幕通讯协议
功能 | 帧头 |  | 状态切换 |  | 数据（float）4字节 |  |  |  | 帧尾
温度数据 | 5A | A5 | 20 | 41 | data | data | data | data | ff | ff
温度数据（自动模式下） | 5A | A5 | 20 | 37 | data | data | data | data | ff | ff
压力数据 | 5A | A5 | 20 | 05 | data | data | data | data | ff | ff
压力数据（自动模式下） | 5A | A5 | 20 | 47 | data | data | data | data | ff | ff
电池数值 | 5A | A5 | 20 | 50 | data | data | data | data | ff | ff
充电开启 | 5A | A5 | 20 | 53 | -- | -- | -- | -- | ff | ff
充电关闭 | 5A | A5 | 20 | 54 | -- | -- | -- | -- | ff | ff
工作开启标志 | 5A | A5 | 20 | 52 | -- | -- | -- | -- | ff | ff
工作关闭标志 | 5A | A5 | 20 | 51 | -- | -- | -- | -- | ff | ff
眼顿存在标志 | 5A | A5 | 20 | 55 | -- | -- | -- | -- | ff | ff
眼盾拔出关闭定时器标志 | 5A | A5 | 20 | 56 | -- | -- | -- | -- | ff | ff
检测新眼顿 | 5A | A5 | 20 | 57 | -- | -- | -- | -- | ff | ff
功能 | 帧头 |  | 状态切换 |  | 数据（uint16_t）2字节 |  | 帧尾
加热次数 | 6A | A6 | 00 | A0 | -- |  | ff | ff
挤压次数 | 6A | A6 | 00 | A1 | -- |  | ff | ff
自动次数 | 6A | A6 | 00 | A2 | -- |  | ff | ff
选择预设值 | 6A | A6 | 00 | A3 | -- |  | ff | ff
预设温度 | 6A | A6 | 00 | A4 | -- |  | ff | ff
预设压力 | 6A | A6 | 00 | A5 | -- |  | ff | ff
预设时间 | 6A | A6 | 00 | A6 | -- |  | ff | ff
预设温度框 | 6A | A6 | 00 | A8 | -- |  | ff | ff
预设压力框 | 6A | A6 | 00 | A9 | -- |  | ff | ff
预设时间框 | 6A | A6 | 00 | AA | -- |  | ff | ff
bee | 6A | A6 | 00 | A7 | -- |  | ff | ff
眼盾更换次数 | 6A | A6 | 00 | B0 | -- |  | ff | ff